	Pos.
	Anz.
	Beschreibung
	EP
	GP

	
	
	C-Bügelhalterung zur Montage eines Lautsprechers PL-DC8 der PL-Serie auf der Wand oder an der Decke, der Lautsprecher wird mit zwei M10-Innensechskant-Kopfschrauben fixiert, der Bügel hat 9 Bohrungen für die Befestigung mit Schrauben an der Wand oder der Decke. 
Technische Daten:
Freiheitsgrade des Bügels je nach Montageart:
Horizontal:
+/-90°
Vertikal:
+/-90°

Farbe:
schwarz
Hersteller: QSC
Typ: PL-DC8-YM
	
	


© QSC EMEA GmbH – Stand 09/2020

